## Список выбора
Выберите тип теплообменника:
1. | Испаритель
2. | Затопленный испаритель
3. | Экономайзер
4. | Термосифон
5. | Конденсатор
6. | Маслоохладитель
7. | Теплообменник, в котором, вещества участвующие в теплообмене не изменяют своё фазовое состояние
8. | Переохладитель (регенеративный теплообменник)
9. | Рекуператор (форконденсатор)
10. | Воздухоохладитель
11. | Конденсатор-испаритель каскадной установки

## Испаритель
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Испаритель
| Сторона кипения |  |  | Сторона жидкости
[5 empty] | концентрация | %
Укажите вещество (можно выбрать из списка)
Температура входа | не указывать | C |  |  | C
Температура выхода | не указывать | C |  |  | C
Переохлаждение |  | K |  | не указывать | K
Температура конденсации |  | C |  | не указывать | C
Температура испарения |  | C |  | не указывать | C
Перегрев | 5 | K |  | не указывать | K
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 250 | кПа |  | 50 | кПа
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Испаритель_затопленный
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Испаритель затопленный
| Сторона кипения |  |  | Сторона жидкости
[5 empty] | концентрация | %
Укажите вещество (можно выбрать из списка)
Кратность циркуляции | 1,5 … 7 |  |  | не указывать
Степень сухости на входе | 0 |  |  | не указывать
Степень сухости на выходе | 0,5 … 0,99 |  |  | не указывать
Температура входа | не указывать | C |  |  | C
Температура выхода | не указывать | C |  |  | C
Переохлаждение |  | K |  | не указывать | K
Температура конденсации |  | C |  | не указывать | C
Температура испарения |  | C |  | не указывать | C
Перегрев | 5 | K |  | не указывать | K
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 250 | кПа |  | 50 | кПа
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Экономайзер
Опросный лист - информация для подбора: | [5 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Экономайзер
| Сторона кипения |  |  | Сторона жидкости
Укажите вещество (можно выбрать из списка)
Температура входа | не указывать | C |  |  | C
Температура выхода | не указывать | C |  |  | C
Переохлаждение |  | K |  | не указывать | K
Температура конденсации |  | C |  | не указывать | C
Температура испарения |  | C |  | не указывать | C
Перегрев | 5 | K |  | не указывать | K
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  | 50 | кПа
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения, марка компрессора):
Выберите вещество
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Термосифон
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Термосифон
| Сторона кипения |  |  | Сторона жидкости
[5 empty] | концентрация | %
Укажите вещество (можно выбрать из списка)
Кратность циркуляции | 1,5 … 7 |  |  | не указывать
Степень сухости на входе | 0 |  |  | не указывать
Степень сухости на выходе | 0,5 … 0,99 |  |  | не указывать
Температура входа | не указывать | C |  |  | C
Температура выхода | не указывать | C |  |  | C
Переохлаждение |  | K |  | не указывать | K
Температура конденсации |  | C |  | не указывать | C
Температура испарения |  | C |  | не указывать | C
Перегрев | 5 | K |  | не указывать | K
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 250 | кПа |  | 50 | кПа
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Конденсатор
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Конденсатор
| Сторона конденсации |  |  | Сторона жидкости
[5 empty] | концентрация | % |  | 85 | 35
Укажите вещество (можно выбрать из списка) | [7 empty] | 42 | 25
Температура входа | 85 | C |  | 25 | C
Температура выхода | не указывать | C |  | 35 | C
Переохлаждение | 3 | K |  | не указывать | K
Температура конденсации | 45 | C |  | не указывать | C
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  | 50 | кПа
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Если графики пересекаются - пожалуйста проверьте данные
Выберите вещество
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Маслоохладитель
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Маслоохладитель
| Сторона - масло |  |  | Сторона - жидкость
[5 empty] | концентрация | % |  | 0
Укажите вещество (можно выбрать из списка) | [7 empty] | 0
Температура входа |  | C |  |  | C
Температура выхода |  | C |  |  | C
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  | 50 | кПа
Давление |  | Бар |  |  | Бар
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество | [6 empty] | Если графики пересекаются - пожалуйста проверьте данные
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Без фазового перехода
Опросный лист - информация для подбора: | [7 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Без фазового перехода
| Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2
|  | концентрация |  | % |  | концентрация | % |  | 0
Укажите вещество (можно выбрать из списка) | [8 empty] | 0
Температура входа |  | C |  |  |  | C
Температура выхода |  | C |  |  |  | C
Расход |  | кг/час |  |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  |  | 50 | кПа
Давление |  | Бар |  |  |  | Бар
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество | [7 empty] | Если графики пересекаются - пожалуйста проверьте данные
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Переохладитель
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Переохладитель
| Сторона - газ |  |  | Сторона - жидкость
[5 empty] | концентрация | % |  | 0
Укажите вещество (можно выбрать из списка) | [7 empty] | 0
Температура входа |  | C |  |  | C
Температура выхода |  | C |  |  | C
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  | 50 | кПа
Давление |  | Бар |  | не указывать | Бар
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество | [6 empty] | Если графики пересекаются - пожалуйста проверьте данные
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Рекуператор
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Рекуператор
| Сторона - газ |  |  | Сторона - жидкость
[5 empty] | концентрация | % |  | 0
Укажите вещество (можно выбрать из списка) | [7 empty] | 0
Температура входа |  | C |  |  | C
Температура выхода |  | C |  |  | C
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  | 50 | кПа
Давление |  | Бар |  | не указывать | Бар
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество | [6 empty] | Если графики пересекаются - пожалуйста проверьте данные
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Воздухоохладитель
Опросный лист - информация для подбора: | [6 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Воздухоохладитель
| Сторона - воздух |  |  | Сторона - жидкость
[5 empty] | концентрация | % |  | 0
Укажите вещество (можно выбрать из списка) | [7 empty] | 0
Температура входа |  | C |  |  | C
Температура выхода |  | C |  |  | C
Расход |  | м3/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  | 50 | кПа
Давление |  | Бар |  | не указывать | Бар
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество | [6 empty] | Если графики пересекаются - пожалуйста проверьте данные
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60

## Конденсатор-испаритель
Опросный лист - информация для подбора: | [5 empty] | Вернуться к списоку выбора ТО
Конденсатор-испаритель
| Сторона конденсации |  |  | Сторона кипения
[7 empty] | 20 | 45
Укажите вещество (можно выбрать из списка) | [6 empty] | #VALUE! | не указывать
Температура входа | 20 | C |  | не указывать | C
Температура конденсации | -25 | C |  | 45 | C
Переохлаждение | 3 | K |  | 3 | K
Температура кипения | не указывать | C |  | -30 | C
Перегрев | не указывать | K |  | 10 | K
Расход |  | кг/час |  |  | кг/час
Максимальный перепад давления | 50 | кПа |  | 250 | кПа
Мощность |  | кВт
Минимальный запас поверхности |  | %
Рабочее давление |  | Бар
Максимальная температура |  | С
Дополнительные сведения и требования (назначение теплообменника, переходные температурные режимы работы, прочие сведения):
Выберите вещество
1-Butene
1-Hexene
1-Pentene
Acetaldehide
Acetic Acid
Acetone
Acetonitrile
Allyl Alcolol
Ammonia
Aniline
Benzene
Butanol
Butyl Acetate
Butyraldehyde
Butyric Acid
Butyronitrile
C2Cl4
CCl4
CH2Cl2
CH3Cl
Chlorine
Chlorobenzene
Chloroform
CO2
Cumene
Cyclohexane
DEK
Diethyl Amine
Diethylen Glycol
Dioxane
DMA
DMF
Ethane
Ethanol | концентрация |  | %
Ethyl Acetate
Ethyl Amine
Ethyl Ether
Ethylbenzene
Ethylene Glycol | концентрация |  | %
Formic Acid
Fufural
Glicerine
HCl
Heptanol
Hexanol
iso-Butane
iso-Butanol
iso-Hexane
iso-Octane
iso-Pentane
iso-Propanol
MEK
meta-Xylene
Methanol
MIBK
NaCl | концентрация |  | %
n-Butane
n-Heptane
n-Hexane
n-Octane
n-Pentane
Oil SAE 10
Oil SAE 20
Oil SAE 30
Oil SAE 40
Oil SAE 50
Oil SAE 60
Oil SAE 70
orto-Xylene
para-Xylene
Pekasol 50 | концентрация |  | %
Pentanol
Phenol
Propane
Propanol
Propene
Propionaldehyde
Propionik Acid
Propionitrile
Propylbenzene
Propylen Glycol | концентрация |  | %
Pyridine
R 11
R 113
R 114
R 12
R 123
R 124
R 13
R 134A
R 13B1
R 14
R 152A
R 21
R 22
R 23
R 32
R 401A
R 401B
R 401C
R 402A
R 402B
R 403B
R 404A
R 406A
R 407A
R 407B
R 407C
R 408A
R 409A
R 410A
R 410B
R 500
R 502
R 507
R 508A
R 508B
RC 318
sec-Butanol
Skim Milk | концентрация |  | %
SO2
Steam | давление |  | бар
Styrene
Sugar | концентрация |  | %
tert-Butanol
THF
Toluene
Trichlorethilene
Triethylene Glycol
Vinil Chloride
Water
Whole Milk | концентрация |  | %
Wine
Сохраните данные
Отправьте запрос в компанию Данфосс:
ts@danfoss.ru
либо:
143581 Московская обл., Истринский р-н,
с.Павловская Слобода, д. Лешково, 217
Тел. +7 (495) 792-57-57
Фaкс +7 (495) 792-57-60